## Лист1
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ | Сантехника и отопление
| Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист | 5
| Количество рабочих мест для участников | 5
| Номер КОД, к которому относится ИЛ | КОД 1.2
| Номер «максимального» КОД | Макс. КОД 1.1 - 1.2, КОД 1.1 и 1.2 ИЛы одинаковые, КОД 1.3 и 1.4 ИЛы одинаковые
| Номера «меньших» КОД, чьи требования по оборудованию включены в «максимальный» КОД | ИЛы КОД1.1-1.2 и ИЛы КОД1.3-1.4 разные, и не включают в себя другие
| Наличие аккредитации ЦПДЭ в 2020 год по КОД 1.2 позволяет продлить аккредитацию по данному КОД ЦПДЭ на 2021 год. | нет
НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) | [5 empty] | НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ ( 5 УЧАСТНИКОВ)
Оборудование, инструменты и мебель
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2019, указать номер КОД | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1 | Параллельные тиски 140 мм | Стальные кованные тиски с коваными, закаленными углообразными губками для труб, расположенными под параллельными губками. Защищенный, крепкий болт с трапециевидной резьбой, регулируемая двухсторонняя призменная направляющая. Надставка-наковальня для рихтовочных работ. Ширина губок: не менее 140мм, Ширина зажима: не менее 150мм, Глубина зажима: не менее 80мм, Максимальный диаметр зажимаемой трубы: не менее 2 дюймов. Вес: не менее 15,6 кг. |  | шт. | 1 | 5 | ДА КОД1.1-1.4 | ДА КОД1.1-1.4
2 | Цепные тиски для труб 2,5" | Надежная, прочная конструкция, V-образная опора с зубьями и перемычкой предотвращает деформацию трубы при зажиме, износостойкие зажимные губки, кованые и закаленные, прочная зажимная цепь, быстрый зажим при помощи эксцентриковой рукоятки и зажимного болта,V-образная опора для трубы с зубьями и перемычкой предотвращает деформацию трубы при зажимании, сменные губки Технические характеристики: Макс. диаметр трубы (А), дюйм 1/8“ – 2.1/2 Макс. диаметр трубы (А), мм 10 – 76 Вес, кг 3,8 |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | НЕТ
3 | Телескопический труборез для нержавеющих стальных труб | Телескопический труборез для точной резки нержавеющих стальных труб Ø 1/4“ – 1.5/8“ (6-35 мм).Откидной внутренний гратосниматель, запасной режущий диск в рукоятке: труборез всегда готов к работе, Два направляющих ролика с канавкой: для разреза вплотную к отбортовке. Вес 470 гр. |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | ДА КОД1.3-1.4
4 | Телескопическиий труборез для медных труб | Труборез для труб из цветных металлов является профессиональным инструментом для резки металлических труб толщиной 6 - 35 мм. Корпус изготовлен из цинкового сплава и окрашен, благодаря чему устойчив к коррозии и имеет долгий срок службы. С помощью винта, находящегося в верхней части приспособления, можно регулировать режущее усилие. Выдвижной нож-скребок предназначен для удаления стружки и заусенцев с обрабатываемой поверхности. В комплекте запасной режущий ролик. Минимальный диаметр отрезаемой трубы: не менее 6 мм, Максимальный диаметр отрезаемой трубы: не более 35 мм |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | ДА КОД1.3-1.4
5 | Трубогиб, к-т в мет.ящике 12-15-18-22мм | Набор представляет собой специализированный комплект универсальных приспособлений для ручной гибки труб. Устройство обеспечивает точную холодную гибку заготовок. Запатентованная АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА: прикладываемое усилие сокращается на 42%, благодаря высоким скользящим качествам башмака и оптимальному распределению спрея, Трубогиб может использоваться с разнообразными материалами: мягкой и твердой медью, тонкостенной медью, тонкостенной сталью, медью и тонкостенной сталью в оболочке, алюминием, латунью, а также бесшовной нержавеющей сталью. Тип привода: ручной (механический). Максимальный угол гиба, град: не менее 180. Максимальная толщина стенки трубы, мм: не менее 1. Гибка труб диаметром: 12, 15, 18, 22 мм. Тип профиля: круг Поставляется в пластиковом чемодане из ABS пластика. |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | ДА КОД1.3-1.4
6 | Набор горелка с пьезоподжигом и баллоном Мультигаз | Имеет функцию предварительного нагрева, возможность использования в перевёрнутом положении. Двухкомпонентная прорезиненная пластиковая конструкция, обеспечивающая отличную эргономику и управляемость. Пламя устойчиво к ветру. Пламя регулирует с помощью плавного клапана точной регулировки. Соединение резьбовое 7/16'' EU. Пайка твердым припоем до Ø 15 мм. Пайка мягким припоем до Ø 22 мм. Поставляется в наборе с баллоном 600 мл. в блистере |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | ДА КОД1.3-1.4
7 | Газовый баллончик совместим с горелкой | Пропано-бутановая смесь Мультигаз, температура пламени до 1900°C. Газовый баллончик с резьбовым соединением ЕС 7/16". Вес 450 гр. Объем 600 мл. |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | ДА КОД1.3-1.4
8 | Огнеупорный коврик 330x500MM, в пластик.чехле | Огнеупрный коврик черного цвета, защищает от пламени и жара с температурой до 1000 oC; Снижает опасность возгорания даже при длительной пайке/сварке; Защищает обои, кабели, ковровые покрытия и другие воспламеняющиеся материалы; Принимает нужную форму; Подходит для использования в любом месте; Длительный срок службы; Не содержит асбест и вредных для здоровья компонентов. Размер 330 х 500 мм. Вес 300 гр. |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | ДА КОД1.3-1.4
9 | Фаскосниматель: внутри и снаружи, 3 реж.кромки, пластм.корпус | Универсальный фаскосниматель для труб из меди имеющих диаметр от 4 до 36 мм (1/8“–1.3/8“ дюйма) имеет вес 30 грамм и может легко снимать любую фаску. |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | ДА КОД1.3-1.4
10 | Фаскосниматель:внутри и снаружи,3-36,1/8-1.3/8 стальной корпус | Гратосниматель предназначен для зачистки внешних и внутренних кромок труб.Шлифованные ножи изготовлены из специально закаленной стали и обеспечивают надежность в работе. Диаметр обрабатываемых труб составляет от 3 до 36 мм. Легкое и быстрое снятие грата посредством множества закаленных, специально заточенных лезвий. Крепкая металлическая конструкция для жесткой эксплуатации. Возможно применение с адаптером для дрели или шуруповерта. Максимальный диаметр трубы, мм: не менее 35. Материал резцов: сталь. Материал корпуса: сталь. Тип труб: стальные. |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | ДА КОД1.3-1.4
11 | Адаптер под шуруповёрт для фаскоснимателя | Адаптер под шуруповёрт для фаскоснимателя, используется с фаскоснимателем для труб 6-35 мм (1/4-1.3/8). Для установки на дрель или шуруповерт имеется стальной привод. Прорезиновая основа, патрон для насадки изготовлен из стали. Вес 160 гр. |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | ДА КОД1.3-1.4
12 | Набор для пресс систем, в пласт. чемодане, с аккумулятором и зарядным устройством, без пресс-клещей | Автономный аккумуляторный инструмент для пресс-фитинга. Гидравлический привод позволяет выполнять принудительный обжим фитингов, диаметр которых достигает 110 мм. Малый вес и компактные формы инструмента представляют удобство в эксплуатации в любых условиях. Возможность работать одной рукой, совершать обжим в местах с затрудненным доступом. Сервисный интервал обслуживания составляет не менее 40 000 циклов прессования. Вес без аккумулятора: не более 2,9 кг. Диаметр прессования от 12 до 108 мм. Угол поворота клещей: не менее 270 градусов, Усилие обжима: не менее 32 кН, Комплектация: Пресс электрогидравлический – 1шт.; Аккумулятор 18 В, 4.0 А.ч., системы CAS – 1шт.; Зарядное устройство– 1шт, Красный пластиковый кейс из ABS пластика с складной ручкой из ABS пластика – 1шт.; |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | ДА КОД1.1-1.4
13 | Клещи для пресс-фитинга SV-22, совместимы с пресс инструментом | Цветовая кодировка и маркировка с указанием размера и пресс-контура: исключение ошибки при выборе клещей, Нумерация партии и поштучное испытание: высокий стандарт качества для материала и пресс-контура, Универсальное крепление: для всех прессов с совместимым креплением для пресс-клещей. Из кованой специальной стали с высоким коэффициентом нагружения: подходит для всех прессов с постоянным усилием обжима 32 – 34 кН, Специальная закалка:высокая степень эластичности и упругости, долговременная защита от коррозии: оптимальное решение для жестких условий эксплуатации на стройке. Размер - для обжима медных труб 22 мм, тип SV/V. |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | ДА КОД1.3-1.4
14 | Клещи для пресс-фитинга SV-28, совместимы с пресс инструментом | Цветовая кодировка и маркировка с указанием размера и пресс-контура: исключение ошибки при выборе клещей, Нумерация партии и поштучное испытание: высокий стандарт качества для материала и пресс-контура, Универсальное крепление: для всех прессов с совместимым креплением для пресс-клещей. Из кованой специальной стали с высоким коэффициентом нагружения: подходит для всех прессов с постоянным усилием обжима 32 – 34 кН, Специальная закалка:высокая степень эластичности и упругости, долговременная защита от коррозии: оптимальное решение для жестких условий эксплуатации на стройке. Размер - для обжима медных труб 28 мм, тип SV/V. |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | НЕТ
15 | Клещи для пресс-фитинга SV-15, совместимы с пресс инструментом | Цветовая кодировка и маркировка с указанием размера и пресс-контура: исключение ошибки при выборе клещей, Нумерация партии и поштучное испытание: высокий стандарт качества для материала и пресс-контура, Универсальное крепление: для всех прессов с совместимым креплением для пресс-клещей. Из кованой специальной стали с высоким коэффициентом нагружения: подходит для всех прессов с постоянным усилием обжима 32 – 34 кН, Специальная закалка:высокая степень эластичности и упругости, долговременная защита от коррозии: оптимальное решение для жестких условий эксплуатации на стройке. Размер - для обжима медных труб 15 мм, тип SV/V. |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | ДА КОД1.3-1.4
16 | Профиль в штангах, совместим с застенными модулями для подвесной сантехники и сантехнической арматуры | Стальная профильная труба замкнутого сечения для возведения несущих стеновых конструкций и монтажа застенных модулей для подвесной сантехники и сантехнической арматуры. Толщинга стенки профиля не менее 1 мм. Оцинкованный. Должен быть одного производителя и одной системы с застенными модулями для подвесной сантехники и монтажными элементами для установки сантехнической арматуры. |  | м.пог. | 63 | 315 | ДА | ДА КОД1.1-1.2
17 | Соединение угловое, совместимо с профилем | Соединение угловое для соединения двух отрезков стальной профильной трубы под прямым углом и крепленния застенных модулей для подвесной сантехники. Должен быть одного производителя и одной системы со стальной профильной трубой, застенными модулями для подвесной сантехники и монтажными элементами для установки сантехнической арматуры. |  | шт. | 130 | 650 | ДА | ДА КОД1.1-1.2
18 | Крепление одинарное, совместимо с профилем | Монтажный элемент для крепления стальной профильной трубы к несущей стене. Изготовлен из оцинкованной стали. В комплекте должны быть крепежные элементы (дюбель, болт) для крепления к несущей стене. Должен быть одного производителя и одной системы со стальной профильной трубой, застенными модулями для подвесной сантехники и монтажными элементами для установки сантехнической арматуры. |  | шт. | 10 | 50 | ДА | ДА КОД1.1-1.2
19 | Модуль для уст. унитаза (h=1120), совместим с профилем | Застенный модуль для установки подвесного унитаза. Должен иметь возможность фиксации к несущим конструкциям или к стальной профильной трубе. Ширина застенного модуля должна составлять 500 мм. Конструкция опор модуля должна обеспечивать возможность быстрого крепления к стальной профильной трубе с помощью зажимов без применения каких-либо инструментов. Конструкция модуля должна обеспечивать возможность монтажа подвесных унитазов с межцентровым расстоянием отверстий для монтажа 180 и 230 мм. Сливной клапан бачка должен иметь два режима (объема) смыва с возможностью регулирования объема смываемой воды. Сливной клапан должен иметь механическую систему привода смыва. В комплекте поставки должны быть все необходимые монтажные и переходные элементы для присоединения к системе канализации DN110. Должен быть одного производителя и одной системы со стальной профильной трубой и монтажными элементами для установки сантехнической арматуры. |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.2
20 | Застенный модуль для раковины (h=1120), совместимо с профилем | Застенный модуль для установки подвесного унитаза. Должен иметь возможность фиксации к несущим конструкциям или к стальной профильной трубе. Ширина застенного модуля должна составлять 500 мм. Конструкция опор модуля должна обеспечивать возможность быстрого крепления к стальной профильной трубе с помощью зажимов без применения каких-либо инструментовКомплектация модуля в сборе: Независимая монтажная рама, порошковое покрытие Две крепежные шпильки M 10, с регулировкой по горизонтали и вертикали Звукоизолированная монтажная пластина для крепления настенных уголков Соединительный отвод DN 40/50 с резиновой муфтой, NW 30/50 (также используется в качестве уплотнения) с защитной заглушкой |  | шт. | 1 | 5 | ДА | НЕТ
21 | Керамика. Унитаз подвесной с сиденьем для унитаза | Сиденье и крышка унитаза с механизмом плавного закрытия для бачка скрытого монтажа омыв всей окружности чаши безободковый горизонтальный выпуск объем смыва 6/3 л санитарная керамика |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.2
22 | Керамика. Раковина подвесная 55 | настенный монтаж 1 отверстие под смеситель с переливом 553 x 386 мм санитарная керамика |  | шт. | 1 | 5 | ДА | НЕТ
23 | Ножовка по металлу 9-12" | Безопасная слесарная лучковая ножовка в комплекте с полотном. Безопасная рукоятка для точного ведения ножовки: уменьшается опасность несчастного случая, в лучке есть место для запасных полотен: инструмент всегда под рукой, в рукоятку встроено быстрозажимное устройство с точной регулировкой: оптимальное натяжение полотна, полотно четырехкратно поворачивается на 90o: удобно работать в труднодоступных местах. Длина 300 мм. Вес 680 гр. |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
24 | Сверхгибкое полотно HSS4 PLUS | Из инструментальной стали, из эластичной быстрорежущей стали. Биметаллическое ножовочное безопасное полотно. Отличная гибкость(Суперфлекс): эластичная быстрорежущая сталь. Полотно 4 HSSE 4 Plus Повышенная твердость зубцов:Твердость около 65 HRC: срок службы, в среднем, увеличен в 4 раза, При очень большой нагрузке: значительно снижается опасность разрушения, Раздельный развод зубьев: точная резка Размер 300, размер зубьев на дюйм - 24, вес - 20 гр. |  | шт. | 10 | 50 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
25 | Высокотехнологичные сантехнические клещи 10′′ 260 мм | Универсальный переставной ключ используются для работ с деталями круглого профиля - до 50 мм (2"), шестигранного профиля - до 46 мм. Материал - хромованадиевая кованная электросталь, закалённая в масле. Предусмотрена воз-можность самофиксации инструмента на гайках и трубах за счет особенностей кон-струкции и специальных зубцов, закаленных до твердости 61 HRC. 9-позиционная регулировка размера зева обеспечивает более быструю и удобную работу. Мах захват, мм52 (1.7/8). Длина ключа - 10" (260 мм) Покрытие рукояток пластик Ширина губок, мм8 |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
26 | Универсальные клещи F 10" 2K | Быстропереставляющиеся сантехнические клещи из хромванадиевой стали. Губки с двойной закалкой выдерживают высокую нагрузку. 3 точки захвата: надежный зажим, отличный захват трубы максимального диаметра. Из хромванадиевой стали, улучшенной термообработкой, ковано-штампованные; Шлифованная головка; Длина клещей - 240 мм, макс. захват - 60 мм, вес 520 гр. |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
27 | Лестница-стремянка двухсторонняя алюминиевая 3 ступени | Рабочая высота, м 2,75 Высота площадки, м 0,65 Размер в сложенном состоянии, см 71х43 Количество ступеней, шт 2х3 Кол-во ступеней по одной стороне, шт 3 Материал алюминий Max рабочая нагрузка, кг 150 Тип стремянка Общая длина, м 0,71 min длина в сложенном состоянии, м 0.71 |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
28 | Компрессор воздушный | Компрессор, наминальная мощьность 750ВТ, производительность 140л/мин, максимальное рабочее давление 8бар, вместимость ресивера 8л, масса 15кг |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
29 | маноментр резьба 1/2", давление до 6 атм, Диаметр корпуса, мм 100, радиальное | на усмотрение организатора |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
30 | Пистолет для накачки шин с манометром, рапид | Пистолет оснащен большим манометром, благодаря которому очень удобно отслеживать остаточное давление. Инструмент обладает большим рабочим ресурсом, а также отличается низкой пожаро- и взрывоопасностью рабочего процесса. Корпус выполнен из металла, что позволяет добиться отличной ударостойкости. Характеристики Расход воздуха, л/мин 100 Рабочее давление, бар 10 Тип соединения рапид 1/4" |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
31 | Шланг воздушный спиральный с фитингами (5 м, 8х12 мм, 10 бар) | Шланг воздушный с фитингами, применяется для присоединения инструмента к компрессору. Имеет спиральную форму, что обеспечивает его гибкость. Шланг длиной 5 метров позволяет работать на расстоянии от компрессора. Внешний диаметр 12 мм Внутренний диаметр 8 мм Длина, м 5 Максимальное давление, бар 10 Материал резина (полиуретан) Тип соединения рапид (EURO) Форма спиральный |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
32 | Переходник рапид — 1/2"M | Переходник для соединения частей пневмомагистрали. Разъемы - наружная резьба 1/2" и рапид папа. |  | шт. | 2 | 10 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
33 | Разъемное соединение (рапид-1/2"M) | Разъемное соединение для подключения компрессора к пневмоинструменту. Переход с с резьбы наружной 1/2" папа на быстросъемное соединение рапид. |  | шт. | 2 | 10 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
34 | Фильтр с редуктором давления 3/4" | Фильтр со встроенным редуктором давления для предварительной очистки холодной воды от механических примесей - частиц ржавчины, волокон пеньки, песчинок. На корпусе с двух сторон предусмотрены посадочные места для подключения манометра |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
35 | Набор фитингов 1/4" | Набор фитингов используется совместно с компрессорным оборудованием для соединения шланга с пневматическим инструментом. В комплекте пять фитингов. Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью.Фитинг 1/4F – рапид Euro (мама) – 1 шт. Фитинг 1/4F – рапид Euro (папа) – 1 шт. Фитинг 1/4M – рапид Euro (папа) – 3 шт. |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
36 | Аккумуляторная сабельная пила | Тип инструмента: Аккумуляторная бесщеточная сабельная пила Тип питания: li-ion аккумулятор Тип двигателя: бесщеточный Величина хода пилки, мм: 28.6 Уровень звуковой мощности, дБ (А): 98 Число ходов, ход/мин: 2900 Max глубина пропила (дерево), мм: 300 Материал обработки: дерево/металл Распил (труба), мм: 100 Электронная регулировка оборотов: есть Наличие подсветки: есть Плавный пуск: нет Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой: нет Маятниковый ход: нет Бесключевая замена оснастки: есть |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | НЕТ
37 | Полотно для сабельных пил, совместимо с сабельной пилой | Для очень твердых и абразивных материалов. Полотно для сабельных пил биметаллическое (BiM) по металлу 228х1.4-1.8 мм. Длина (мм) 228 мм По металлу (стали) да Тип хвостовика универсальный Шаг зуба1.4-1.8 мм Шаг TPI14-18 Тип реза чистый Материал полотна BIM Кол-во в упаковке 5 |  | упаковка | 2 | 10 | НЕТ | НЕТ
38 | Аккумулятор, совместим с сабельной пилой | Тип товара аккумулятор Тип аккумулятора li-ion Емкость аккумулятора, мА·ч 5000 Количество аккумуляторов 1 Конструкция аккумулятора Слайдер Напряжение, В 18 |  | шт. | 2 | 10 | НЕТ | НЕТ
39 | Универсальное зарядное устройство, совместимо с аккумулятором для сабельной пилы | Вес, кг 0.65 Тип товара зарядное устройство Тип аккумулятора li-ion Тип питания От сети Тип устройства Универсальный Количество аккумуляторов 2 Модель совместимого инструмента 18 В ХR , 54 В ХR Конструкция аккумулятора Слайдер Напряжение, В 54 |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | ДА КОД1.1-1.4
40 | Аккумуляторная дрель-шуруповерт | Тип инструмента: дрель-шуруповерт Тип питания: от аккумулятора Тип двигателя: бесщеточный Тип патрона: быстрозажимной Напряжение, В: 18 Выходная мощность, Вт: 460 Max частота вращения шпинделя, об/мин: 2000 Max количество ударов, уд/мин: 34 000 Число скоростей: 2 Max диаметр патрона, мм: 13 Max крутящий момент, Нм: 70 Max крутящий момент (мягкий), Нм: 27 Max диаметр сверления (дерево), мм: 40 Max диаметр сверления (металл), мм: 13 Уровень звукового давления, дБ (А): 89 Уровень звуковой мощности, дБ (А): 100 Уровень вибрации, м/с²: 2.5 Вес, кг: 1.2 Тип аккумулятора: Li-Ion Емкость аккумулятора, А·ч: 2 Аккумулятор в комплекте: есть Количество аккумуляторов в комплекте: 2 Зарядное устройство в комплекте: есть Наличие удара: есть Реверс: есть Тормоз двигателя: есть Блокировка шпинделя: есть Наличие подсветки: есть Электронная регулировка оборотов: есть Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой: нет Защита от перегрузки: есть Комплектация: аккумулятор х2 зарядное устройство поясная клипса магнитный держатель насадок кейс TSTAK Габариты упаковки (ДxШxВ), см: 44х13х35 Вес упаковки, кг: 4.029 |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
41 | Набор отверток PH1, PH2, PZ1, PZ2, шлицевые | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
42 | Плоскогубцы комбинированные черненые, 180 mm | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
43 | Напильник слесарный плоский 1 | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
44 | Универсальный ступенчатый ключ | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
45 | Набор комбинированных рожково-накидных ключей 8-19 mm | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
46 | Набор бит для шуруповерта (PH1, PH2, PZ1, PZ2, TORX) | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
47 | Набор сверел по металлу (1,5-13) мм | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
48 | Сверло ступенчатое (6-25 мм) по металлу | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
49 | Рулетка 3 м | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
50 | Уровень 1000мм | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
51 | Уровень 500мм | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
52 | Цифровой уровень Mini + элементы питания | Функции: Измерения в градусах, мм/м, %, in/ft Автоматическая калибровка ЖК экран с подсветкой Магниты в основании Автоматическое отключение Характеристики Автоматическое отключение питания, мин 5 Диапазон углового измерения 4x90 Источник питания 2 батареи AAA, 1.5 В Рабочая температура, °С -10...+50 Точность, dB ±0.15° Шаг измерения, dB 0.05° Комплект поставки Цифровой уровень - 1 шт. Чехол - 1 шт. Батареи - 1 шт. Инструкция - 1 шт. |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | НЕТ
53 | Электронный угломер 30 | Рабочий диапазон °0...360, Разрешение°0,1, Питание/время работы1 батарея 3V CR 2032, Точность измерения 0,3°. |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | НЕТ
54 | Угольник металлический 250-400 мм | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
55 | Карандаш | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | 2 | 10 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
56 | Маркер | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | 2 | 10 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
57 | Скотч малярный | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
58 | шпилькорез М8, М10 | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | комплект | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
59 | ключ трубный (газовый) №1 | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
60 | ключ трубный (газовый) №2 | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
61 | молоток слесарный | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
62 | Ключ разводной 03-014, или аналог | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
63 | Ключ разводной 03-016, или аналог | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
64 | Ключ разводной 03-015, или аналог | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
65 | Перчатки защитные для работы с открытым пламенем до 300 град. | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | пара | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
66 | Очки защитные открытые | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | 2 | 10 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
67 | Перчатки трикотажные, бесшовные, с полимерным покрытием для защиты от механических рисков (для точных работ) | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | пара | 2 | 10 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
68 | Набор Г-образных шестигранников | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
69 | Фанера 2500*1500*22 шлифованную сорт 2/2 березовая (для застройки стенда рабочего места) | ГОСТ 3916.1-18 Размеры: Д*Ш*В мм 2500*1500*22 Сорт 2/2 Березовая |  | шт. | 5 | 25 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
70 | Брус 100*50*3000 шлифованный | Брус Д*Ш*В мм 3000*100*50 Шлифованный |  | шт. | 20 | 100 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
71 | Саморез по дереву (гкд / сгд) 3,5х41мм черный (фасовка по 1кг) редкий шаг резьбы (кнр) | Размер 3,5х41 мм черный редкий шаг резьбы |  | кг. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
72 | Саморез по дереву (гкд / сгд) 3,5х55(57)мм черный (фасовка по 1кг) редкий шаг резьбы (кнр) | Размер 3,5х55 мм черный редкий шаг резьбы |  | кг. | 5 | 25 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
73 | Саморез по дереву (гкд / сгд) 6х60мм желтый редкий шаг резьбы | Размер 6х60 мм черный редкий шаг резьбы |  | кг. | 5 | 25 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
74 | Саморез по дереву (гкд / сгд) 4,8х 89(90)мм черный (фасовка по 1кг) редкий шаг резьбы (кнр) | Размер 4,8х 89 мм черный редкий шаг резьбы |  | кг. | 5 | 25 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
75 | Крепежный уголок соеденительный 50х 50х35/2,5мм (ku)(ukl-1) | Размер 50х 50х35/2,5мм |  | шт. | 10 | 50 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
76 | Крепежный уголок соеденительный 90х90х65/2,5мм (ku)(ukl-3) | Размер 90х90х65/2,5мм |  | шт. | 10 | 50 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
77 | Эмаль по дереву акриловая ВД-АК-1179 | Тип покрытия: Полуглянцевое Применение Универсальный (для наружных и внутренних работ) и другие. Расход: не менее 10 м2 в 1 слой Подходит для: Универсальный (бетон, металл, дерево и др.) и т.д. |  | кг. | 4 | 20 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
78 | Клейкая сигнальная лента 50ммx33м красно-белая PVC | Ширина, мм 50 Длина, м не менее 33 Цвет бело-красный Тип клейкая лента |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
79 | Шуруп по дереву с головкой, DIN 571, 6*30 | Размер, мм 6*30 ГОСТ 11473. |  | кг. | 2 | 10 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
80 | Шпатлевка акриловая по дереву | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | кг. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
81 | Ящик пластмассовый для хранения (60 литров) | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
82 | Верстак слесарный | Максимальная нагрузка: 1500 кг Область применения: Организация рабочего места на производстве, в мастерской, гараже или учебном заведении. Габаритные размеры без экрана (ВxШxГ): 825x1000x700 мм Толщина столешницы: 24 мм Тип столешницы: фанера, покрытая оцинкованным листовым металлом (ЦФ), Крепление столешницы: Болтами и втулками, установленными на производстве Тип краски: Порошковая эпоксидная краска Устойчива к механическим воздействиям и агрессивным жидкостям: Да Наличие антикоррозийной обработки: Есть Цвет рамы, корпуса тумб, стоек экрана, аксессуаров: Светло-серый (RAL 7038) |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
Расходные материалы
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2019, указать номер КОД | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1 | Труба медная неотожженная EN1057 15x1.0 Cu (в штангах 5м) или аналоги | Диаметр, мм 15 Толщина стенки, мм 1 Материал медь Теплопроводность, Вт/(м*К) > 330 Вт/м*K Огнестойкость Класс А1 Температура плавления, °С не менее 1083 Возможность сварки есть Стандарт EN 1057 Длина в штангах м 5 |  | п. м. | 15 | 75 | НЕТ | НЕТ
2 | Труба медная неотожженная EN1057 22x1.0 Cu (в штангах 5м) или аналоги | Диаметр, мм 22 Толщина стенки, мм 1 Материал медь Теплопроводность, Вт/(м*К) > 330 Вт/м*K Огнестойкость Класс A1 Температура плавления, °С не менее 1083 °C Возможность сварки есть Стандарт EN 1057 Длина в штангах м 5 |  | п. м. | 5 | 25 | НЕТ | НЕТ
3 | Канализационная труба с раструбом d50 l=500 | труба с раструбом d, мм 50 Длина, мм 500 Материал полипропилен Наесенная сантиметровая линейка наличие |  | шт. | 3 | 15 | НЕТ | НЕТ
4 | Канализационная труба с раструбом d50 l=2000 | труба с раструбом d, мм 50 Длина, мм 2000 Материал полипропилен Наесенная сантиметровая линейка наличие |  | шт. | 2 | 10 | НЕТ | НЕТ
5 | Канализационная труба с раструбом d110 l=500 | труба с раструбом d, мм 110 Длина, мм 500 Материал полипропилен Наесенная сантиметровая линейка наличие |  | шт. | 4 | 20 | НЕТ | НЕТ
6 | Канализационная труба с раструбом d110 l=1500 | труба с раструбом d, мм 110 Длина, мм 1500 Материал полипропилен Наесенная сантиметровая линейка наличие |  | шт. | 2 | 10 | НЕТ | НЕТ
7 | Отвод канализационный 45° D50 | Длина, мм: 50 Ширина, мм: 50 Высота, мм: 50 Материал полипропилен Угол, град 45 |  | шт. | 4 | 20 | НЕТ | НЕТ
8 | Отвод канализационный 87° D50 | Длина, мм: 50 Ширина, мм: 50 Высота, мм: 50 Материал полипропилен Угол, град 87 |  | шт. | 3 | 15 | НЕТ | НЕТ
9 | Отвод канализационный 45° D110 | Длина, мм: 100 Ширина, мм: 110 Высота, мм: 110 Материал полипропилен Угол, град 45 |  | шт. | 2 | 10 | НЕТ | НЕТ
10 | Отвод канализационный 87° D110 | Длина, мм: 100 Ширина, мм: 110 Высота, мм: 110 Материал полипропилен Угол, град 87 |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | НЕТ
11 | Тройник канализационный 87° 110 x 50 | Материал полипропилен Размер, мм 50х110 Угол, град 87 |  | шт. | 3 | 15 | НЕТ | НЕТ
12 | Тройник канализационный 87° 110 x 110 | Материал полипропилен Размер, мм 110 Угол, град 87 |  | шт. | 2 | 10 | НЕТ | НЕТ
13 | Муфта длинная (патрубок компенсационный) 110 | Материал полипропилен Длина, мм: 50 Ширина, мм: 110 Высота, мм: 110 |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | НЕТ
14 | Муфта двойная (двухраструбная) 110 | Материал полипропилен Длина, мм: 50 Ширина, мм: 110 Высота, мм: 110 |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | НЕТ
15 | Муфта двойная (двухраструбная) 50 | Материал полипропилен Длина, мм: 50 Ширина, мм: 50 Высота, мм: 50 |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | НЕТ
16 | Техническая смазка (силиконовая) 250мл | Тип силиконовая Для снижения коэффициента трения при монтаже труб и фасонных частей Объём не менее 250гр |  | шт. | 2 | 10 | НЕТ | НЕТ
17 | Хомут с вкладышем epdm M8-10, 15-18мм | Размер, мм от не менее 15 до не более 18 Тип одновинтовой хомут материал: сталь - оцинковка: электролитическая - звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, шумопоглощающий вкладыш - наличие Диаметр крепежа: 8-10 мм |  | шт. | 20 | 100 | НЕТ | НЕТ
18 | Хомут с вкладышем epdm M8-10, 20-23мм | Размер, мм от не менее 20 до не более 23 Тип одновинтовой хомут материал: сталь - оцинковка: электролитическая - звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, шумопоглощающий вкладыш - наличие Диаметр крепежа: 8-10 мм |  | шт. | 10 | 50 | НЕТ | НЕТ
19 | Хомут с вкладышем epdm M8-10 48-51мм | Размер, мм от не менее 48 до не более 51 Тип одновинтовой хомут материал: сталь - оцинковка: электролитическая - звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, шумопоглощающий вкладыш - наличие Диаметр крепежа: 8-10 мм |  | шт. | 5 | 25 | НЕТ | НЕТ
20 | Хомут с вкладышем epdm M8/10 108-116мм | Размер, мм от не менее 108 до не более 116 Тип одновинтовой хомут материал: сталь - оцинковка: электролитическая - звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, шумопоглощающий вкладыш - наличие Диаметр крепежа: 8 мм и 10 мм |  | шт. | 6 | 30 | НЕТ | НЕТ
21 | Хомут с вкладышем epdm (быстрый замок) M8/10 15-18мм | Размер, мм от не менее 15 до не более 18 Тип одновинтовой хомут материал: сталь - оцинковка: электролитическая - звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, шумопоглощающий вкладыш - наличие Диаметр крепежа: 8 мм |  | шт. | 20 | 100 | НЕТ | НЕТ
22 | Хомут с вкладышем epdm (быстрый замок) M8/10 20-23мм | Размер, мм от не менее 20 до не более 23 Тип одновинтовой хомут материал: сталь - оцинковка: электролитическая - звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, шумопоглощающий вкладыш - наличие Диаметр крепежа: 8 мм |  | шт. | 10 | 50 | НЕТ | НЕТ
23 | Гайка M8 ISO 4032 или аналоги | Диаметр крепежа: 8 мм -материал: сталь -оцинковка: электролитическая |  | шт. | 50 | 250 | НЕТ | НЕТ
24 | Гайка M10 ISO 4032 или аналоги | Диаметр крепежа: 10 мм -материал: сталь -оцинковка: электролитическая |  | шт. | 50 | 250 | НЕТ | НЕТ
25 | Шпилька резьбовая M8 1м, . | Диаметр: 8 мм Длина, м не менее 1 -материал: сталь -оцинковка: электролитическая |  | шт. | 3 | 15 | НЕТ | НЕТ
26 | Шпилька резьбовая M10 1м, | Диаметр: 10 мм Длина, м не менее 1 -материал: сталь -оцинковка: электролитическая |  | шт. | 3 | 15 | НЕТ | НЕТ
27 | Подпятник М8, | Тип подпятник для шпильки Материал корпуса оцинкованная сталь Метод оцинковки электролитическая Высота 8 мм Размер гайки M8 Толщина не менее 3 мм Ширина 25 мм Длина 80 мм Размер крепёжных отверстий 15х8,5 мм |  | шт. | 5 | 25 | НЕТ | НЕТ
28 | Подпятник М10, | Тип подпятник для шпильки Материал корпуса оцинкованная сталь Метод оцинковки электролитическая Высота 10 мм Размер гайки M10 Толщина не менее 3 мм Ширина 25 мм Длина 80 мм Размер крепёжных отверстий 15х8,5 мм |  | шт. | 5 | 25 | НЕТ | НЕТ
29 | Уплотнительная нить | Длина, м не менее 25 Тип фумлента |  | шт | 2 | 10 | НЕТ | НЕТ
30 | Анаэробный гель-герметик | Тип: Анаэробные гели-герметики Время полимеризации, мин., не более 10 Мксимальный диаметр труб, дюйм, не менее 2 Объем, г не менее 15 |  | шт | 2 | 10 | НЕТ | НЕТ
31 | Анаэробный гель-герметик | Тип: Анаэробные гели-герметики Время полимеризации, мин., не более 10 Мксимальный диаметр труб, дюйм, не менее 1,5 Объем, г не менее 15 |  | шт | 2 | 10 | НЕТ | НЕТ
32 | Тройник медь пайка 22*15*22 | Назначение фитинга: водоснабжение/отопление Способ соединения: пайка Вид фитинга: Тройник Температура максимальная, °C: 110 Давление максимальное, бар: 16 Материал фитинга: медь Диаметр 1: 22 мм Диаметр 2: 15 мм Диаметр 3: 22 мм |  | шт. | 8 | 40 | НЕТ | НЕТ
33 | Тройник резьбовой бронза пайка 22*1/2"*22 ВР | Способ соединения: пайка-резьба Вид фитинга: Тройник Температура максимальная, °C: 110 Давление максимальное, бар: 16 Материал фитинга: бронза Резьба: вн. Диаметр 1: 22 мм Диаметр 2: 1/2" Диаметр 3: 22 мм |  | шт. | 3 | 15 | НЕТ | НЕТ
34 | Водорозетка с креплением 15*1/2" пресс бронза | Способ соединения: пресс-резьба Вид фитинга: Водорозетка Температура максимальная, °C: 110 Давление максимальное, бар: 16 Материал фитинга: бронза Резьба: вн. Диаметр 1: 15 мм Диаметр 2: 1/2" |  | шт. | 5 | 25 | НЕТ | НЕТ
35 | Нипель пресс 15*1/2" бронза | Способ соединения: пресс-резьба Вид фитинга: Переходник Температура максимальная, °C: 110 Давление максимальное, бар: 16 Материал фитинга: бронза Резьба: вн. Диаметр 1: 15 мм Диаметр 2: 1/2" |  | шт. | 2 | 10 | НЕТ | НЕТ
36 | Заглушка медь пайка 22 | Способ соединения: пайка Вид фитинга: Заглушка Температура максимальная, °C: 110 Давление максимальное, бар: 16 Материал фитинга: медь Диаметр 1: 22 мм |  | шт. | 5 | 25 | НЕТ | НЕТ
37 | Удлинитель бронза 1/2"НР*ВР, L= 60мм | Способ соединения: резьба Вид фитинга: Удлинитель Температура максимальная, °C: 110 Давление максимальное, бар: 16 Материал фитинга: бронза Резьба: нар. Длина фитинга, мм: 60 Диаметр 1: 1/2" Диаметр 2: 1/2" |  | шт. | 4 | 20 | НЕТ | НЕТ
38 | Удлинитель бронза 1/2"НР*ВР, L= 40мм | Способ соединения: резьба Вид фитинга: Удлинитель Температура максимальная, °C: 110 Давление максимальное, бар: 16 Материал фитинга: бронза Резьба: нар. Длина фитинга, мм: 40 Диаметр 1: 1/2" Диаметр 2: 1/2" |  | шт. | 4 | 20 | НЕТ | НЕТ
39 | Смеситель для душа | Управление рычажное, Расположение рычага сбоку, Материал латунь, Механизм керамический картридж, Ширина, см 24.5, Глубина, см 13.6, Высота, см 12, Стандарт подводки 1/2", Длина шланга, см 150, Количество режимов струи 1, Размер лейки, см 6.6, Область применения бытовая. |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | НЕТ
40 | Душевой набор | Ручной душ (27 597) регулируемый настенный держатель (27 595) душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154) EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин. DreamSpray превосходный поток воды StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | НЕТ
41 | Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size, или аналог | монтаж на одно; отверстие металлический рычаг; керамический картридж 35 мм ; регулировка расхода воды с ограничителем температуры; хромированная поверхность ; аэратор 3.8 л/мин ; быстрая монтажная система; сливной гарнитур 1 1/4"; гибкая подводка |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | НЕТ
42 | Сифон 1 1/4″ | Для раковины с фиксированной погружной трубкой настенное подключение надвижная розетка |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | НЕТ
43 | Угловой вентиль 1/2″*1/2" | Пластиковая рукоятка маркировка: нейтральная с подключением 1/2″ навинчивающаяся розетка металл |  | шт. | 2 | 10 | НЕТ | НЕТ
44 | Монтажная пластина для фитингов для установки в профиль, совместима с профилем | Монтажная пластина для монтажа скрытых и внешних фитингов в систему стального профиля, длина 440 мм, ширина 126 мм, с отверстиями для крепления смепсителей и фитингов, с 4 зажимами для крепедния к стальному профилю, регулируемая по глубине монтажа, оцинкованная. Должна быть одной системы со стальным профилем, крепежными элементами и модулями для подвесной сантехники |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | НЕТ
45 | Монтажная пластина из оцинкованной стали для настенного уголка | Монтажная пластина , кронштейн одинарный предназначен для крепления двух настенных уголков 1/2, материал: коррозионностойкая латунь. |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | НЕТ
46 | Установочный элемент с резьбой М8 для профиля | Установочный элемент для крепления резьбовых шпилек М8 к стальному профилю, оцинкованный, в комплекте с фиксирующими элементами. Должен быть одной системы со стальным профилем, крепежными элементами и модулями для подвесной сантехники |  | шт. | 30 | 150 | НЕТ | НЕТ
47 | Установочный элемент с резьбой М10 для профиля | Установочный элемент для крепления резьбовых шпилек М10 к стальному профилю, оцинкованный, в комплекте с фиксирующими элементами. Должен быть одной системы со стальным профилем, крепежными элементами и модулями для подвесной сантехники |  | шт. | 30 | 150 | НЕТ | НЕТ
48 | Панель смыва для застенного модуля | Панель смыва для системы двойного смыва, совместимая с застенным модулем для унитаза |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | НЕТ
49 | Декоративная панел для застенных модулей | панель вспененный пвх 1200*500*20 мм, |  | шт. | 3 | 15 | НЕТ | НЕТ
50 | Звукоизоляционный комплект для унитазов | Предназначен для звукоизоляции между унитазом и слоем плитки |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | НЕТ
51 | Отвод для унитаза 90° – DN 90/90 | Предназначен для подсоединения модуля унитаза к сливному патрубку DN 90, три значения глубины |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | НЕТ
52 | Комплект удлиненного соединения 30 см, DN 90 | Комплект удлиненных патрубков из PE для присоединения унитазов. |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | НЕТ
53 | Кран шаровый ВР-ВР, с рукояткой «бабочка» 1/2" | Кран шаровый полнопроходной. Резьба внутренняя/внутренняя 1/2", хромированный, ручка бабочка |  | шт. | 3 | 15 | НЕТ | НЕТ
54 | Кран шаровый ВР-НР, с рукояткой «бабочка» 1/2" | Кран шаровый полнопроходной. Резьба внутренняя/наружная 1/2", хромированный, ручка бабочка |  | шт. | 3 | 15 | НЕТ | НЕТ
55 | Флюс | Предназначена для пайки мягким припоем медных труб с медными, бронзовыми и латунными фитингами в системах горячего и холодного водоснабжения. |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | НЕТ
56 | Припой | Припой №3 оловянно медный/серебрянный мягкий припой толщина 2 мм Sn97Cu3(Sn97Ag3) |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | НЕТ
57 | Неметал.губки 130x60 MM, 1 упаковка = 10 шт., или аналог | Чистящие губки из нетканого материала. Не содержат металл для чистки без повреждений. Без истирания металла: снижается риск образования ржавчины, Удаляют оксидный слой, ржавчину, поверхностные загрязнения, следы жира и масла: чистка до металлического блеска, Эластичные, можно использовать сухими и влажными, устойчивы к действию растворителей: всегда готовы к работе. 10 шт. в упаковке. |  | упаковка | 1 | 5 | НЕТ | НЕТ
58 | Заглушка для опрессовки пластиковая R 1/2" | Для опрессовки систем |  | шт | 6 | 30 | НЕТ | НЕТ
59 | Фреза для подрезания водорозеток | Фреза для подрезания выступающих над плоскостью облицовочной плитки/стены частью водорозеток. Служит для подрезания водорозеток вровень с поверхностью стены после чистовой отделки. Размер 1/2", для использования с шуруповертом. |  | шт. | 1 | 5 | НЕТ | НЕТ
НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) | [5 empty] | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ
Оборудование, инструменты и мебель
№ п/п | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех экспертов (на один день работы) | Наличие в КОД 2019, указать номер КОД | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1 | Перчатки хлопчатобумажные (Х/Б) с ПВХ напылением | Общепроизводственные работы, частичный протектор |  | пара | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
2 | Очки защитные открытые | Цвет линзы: прозрачный Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения) Материал линзы: поликарбонат Материал оправы: полимер Защита: от механических воздействий, УФ излучениям Покрытие: против царапин, против запотевания и химикатов uvex supravision excellence Регулировка дужек: по углу наклона |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
7
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ | [5 empty] | НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ ( 5 УЧАСТНИКОВ)
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2019, указать номер КОД | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1 | Стол | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт | - | 3 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
2 | Стул | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт | - | 6 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
3 | Электричество | розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) |  | шт | - | 2 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
4 | Питьевая вода (бутилированная) | Вода негазированная 0.5л |  | литр | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
КОМНАТА УЧАСТНИКОВ | [5 empty] | НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ ( 5 УЧАСТНИКОВ)
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на 5 участников | Наличие в КОД 2019, указать номер КОД | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1 | Стол ученический | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | - | 2 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
2 | Стул ученический | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
3 | Вешалка | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
4 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
5 | Электричество | розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) |  | шт. | - | 2 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
6 | Пилот, 6 розеток | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
7 | Мусорная корзина | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ | [5 empty] | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ | Наименование | Технические характеристики инструмента | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2019, указать номер КОД | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1 | Компьютер с монитором, клавиатурой, мышью или ноутбук | Технические характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
2 | Подключение ноутбука/ПК к проводному интернету | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
3 | AutoCAD или аналоги | Программа проектирования и чтения чертежей | Установлено на ПК/ноутбук | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
4 | Microsoft Office или аналоги | Технические характеристики на усмотрение организатора | Установлено на ПК/ноутбук | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
5 | Программа для чтения PDF | Технические характеристики на усмотрение организатора | Установлено на ПК/ноутбук | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
6 | Ручка шариковая | Технические характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | - | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
7 | Степлер со скобами | Технические характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
8 | Калькулятор | Технические характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
9 | Стол | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт | - | 6 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
10 | Стул | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт | - | 10 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
11 | Вешалка для одежды | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
12 | Мусорная корзина | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
13 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
14 | Электричество | розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) |  | шт | - | 2 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
15 | Сетевой фильтр, 6 розеток | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
16 | Проектор | Технические характеристики на усмотрение организатора | Подключено к ПК/ноутбук | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
17 | Экран для проектора | Технические характеристики на усмотрение организатора | На штативе, 16:9 | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
18 | Флипчарт | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА | [5 empty] | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2019, указать номер КОД | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1 | Бумага А4 | Технические характеристики на усмотрение организаторов |  | пачка | - | 2 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
2 | Бумага А3 | Технические характеристики на усмотрение организаторов |  | пачка | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
3 | Ручка шариковая | Технические характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | - | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
4 | Степлер со скобами | Технические характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
5 | Калькулятор | Технические характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
6 | Ножницы | Технические характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
7 | Папка - зажим планшет | Технические характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | - | 3 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
8 | Компьютер с монитором, клавиатурой, мышью или ноутбук | Технические характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
9 | Подключение ноутбука/ПК к проводному интернету | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
10 | AutoCAD или аналоги | Программа проектирования и чтения чертежей | Установлено на ПК/ноутбук | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
11 | Microsoft Office или аналоги | Технические характеристики на усмотрение организатора | Установлено на ПК/ноутбук | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
12 | Программа для чтения PDF | Технические характеристики на усмотрение организатора | Установлено на ПК/ноутбук | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
13 | МФУ формата А4 с функцией цветной печати | Технические характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
14 | Принтер формат А3 цветной | Технические характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
15 | Папка-скоросшиватель пластиковый, А4 | Технические характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | - | 10 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
16 | Дырокол металлический | Наличие ограничительной линейки |  | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
17 | Файлы перфорированные | комплект 100 шт., гладкие, «Яблоко», 35 мкм |  | пачка | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
18 | Стол | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
19 | Стул | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
20 | Вешалка для одежды | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
21 | Мусорная корзина | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
22 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
23 | Электричество | розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) |  | шт | - | 2 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
24 | Сетевой фильтр, 6 розеток | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ | [5 empty] | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на 5 рабочих мест | Наличие в КОД 2019, указать номер КОД | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1 | Площадь одного рабочего места не менее 12,25 м.кв (3,5*3,5 м) |  |  | шт. |  |  | ДА | ДА КОД1.1-1.4
2 | Освещение рабочих мест 500 люкс |  |  | шт. |  |  | ДА | ДА КОД1.1-1.4
3 | Электричество 220 Вольт (2 кВт) | розетка 220 Вольт (2 кВт) | Установлено и подключено на каждом рабочем месте | шт. | 3 | 15 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
4 | Мусорнное ведро | Технические характеристики на усмотрение организатора | На каждом рабочем месте | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
5 | пакеты для мусора 50л | Технические характеристики на усмотрение организатора | На каждом рабочем месте | шт. | 2 | 10 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
6 | Щетка сметка | Технические характеристики на усмотрение организатора | На каждом рабочем месте | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
7 | Щетка для пола | Технические характеристики на усмотрение организатора | На каждом рабочем месте | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
8 | Совок для мусора | Технические характеристики на усмотрение организатора | На каждом рабочем месте | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
9 | Часы настенные | Технические характеристики на усмотрение организатора | На каждом рабочем месте | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
10 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Технические характеристики на усмотрение организатора | На каждом рабочем месте | шт. | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
11 | Цифровой уровень Mini + элементы питания | Функции: Измерения в градусах, мм/м, %, in/ft Автоматическая калибровка ЖК экран с подсветкой Магниты в основании Автоматическое отключение Характеристики Автоматическое отключение питания, мин 5 Диапазон углового измерения 4x90 Источник питания 2 батареи AAA, 1.5 В Рабочая температура, °С -10...+50 Точность, dB ±0.15° Шаг измерения, dB 0.05° Комплект поставки Цифровой уровень - 1 шт. Чехол - 1 шт. Батареи - 1 шт. Инструкция - 1 шт. |  | шт. | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
12 | Электронный угломер 30 | Рабочий диапазон °0...360, Разрешение°0,1, Питание/время работы1 батарея 3V CR 2032, Точность измерения 0,3°. |  | шт. | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
13 | Угольник металлический 250-400 мм | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | - | 2 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
14 | Метр складной деревянный | Вид шкалы с двух сторон Класс точности III |  | шт. | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
15 | Маркер | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | шт. | - | 2 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
16 | Аптечка | Технические характеристики на усмотрение организаторов |  | шт. | - | 1 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
СПЕЦОДЕЖДА КОТОРУЮ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ 1 УЧАСТНИК | [5 empty] | НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ ( 5 УЧАСТНИКОВ)
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на 5 участников | Наличие в КОД 2019, указать номер КОД | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1 | Спецодежда от общих производственных загрязнений | Полукомбинезон, куртка с длинным рукавом и застегивающимися манжетами |  | комплект | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
2 | Обувь с металлическимим или композитными вставками | Сандали, полуботинки, ботинки |  | пара | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
3 | Очки защитные открытые | Цвет линзы: прозрачный Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения) Материал линзы: поликарбонат Материал оправы: полимер Защита: от механических воздействий, УФ излучениям Покрытие: против царапин, против запотевания и химикатов uvex supravision excellence Регулировка дужек: по углу наклона |  | шт. | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
4 | Перчатки трикотажные, бесшовные, с полимерным покрытием для защиты от механических рисков (для точных работ) | Технические характеристики на усмотрение организатора |  | пара | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4
5 | Наколенники гелевые профессиональные | Внешняя отстёгивающаяся резиновая защита высокой устойчивости. При снятии резиновой защиты у наколенников остаётся мягкая часть, которая позволяет легко перемещаться по ровной поверхности. Лёгкая регулировка верхнего и нижнего креплений. Высокий уровень защиты |  | пара | 1 | 5 | ДА | ДА КОД1.1-1.4